МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ИШФВП _____________ А.С.Гоголев «___»________________2021 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИЕМ 2021 г.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  ОЧНАЯ

Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов

и изделий

| Направление подготовки | 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образовательная программа (профиль) | 05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий |  |  |
| Уровень образования | Высшее образование - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре |  |  |
| Курс | 2 | семестр | 3,4 |
| Трудоемкость в кредитах (зачетных единицах) | 9 |  |  |
| Виды учебной деятельности | Временной ресурс |  |  |
| Контактная (аудиторная) работа, ч | 72 |  |  |
| Самостоятельная работа, ч | 252 |  |  |
| ИТОГО, ч | 324 |  |  |

| Вид промежуточной аттестации | Зачет, экзамен | Обеспечивающее подразделение | ИШФВП |
| --- | --- | --- | --- |

| Руководитель ООП |  | Юрченко А.В. |
| --- | --- | --- |

ТОМСК 2021 г.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся состава компетенций для подготовки к профессиональной деятельности.

| Код компетенции | Наименование компетенции | Составляющие результатов освоения (дескрипторы компетенций) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | Наименование |
| ОПК(У)-1 | Способностью идентифицировать новые области исследований, новые проблемы в сфере профессиональной деятельности с использованием анализа данных мировых информационных ресурсов, формулировать цели и задачи научных исследований | ОПК(У)-1.В1 | Владеть навыками анализа и решения задач в области профессиональной деятельности с учетом осложняющих факторов |
|  |  | ОПК(У)-1.У1 | Уметь поставить задачу исследования, выбрать метод исследования и осуществить решение с учетом осложняющих факторов |
|  |  | ОПК(У)-1.З1 | Знать методы и методики решения задач в области профессиональной деятельности с учетом осложняющих факторов |
| ПК(У)-1 | Способностью и готовностью демонстрировать системное понимание современного состояния и проблематики в области приборов и методов контроля природной среды, веществ, материалов и изделий | ПК(У)-1.В1 | Владеть навыками использования приборов и методов контроля природной среды, веществ, материалов и изделий |
|  |  | ПК(У)-1.У1 | Совершенствовать, развивать и применять на практике методы и средства контроля |
|  |  | ПК(У)-1.З1 | Знать теоретические и методологические основы методов и средств контроля природной среды, веществ, материалов и изделий |
|  |  | ПК(У)-1.З2 | Знать современные достижения науки и передовые технологии в неразрушающем контроле |
| ПК(У)-2 | Способностью к разработке и оптимизации методов расчета и проектирования элементов, средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего контроля с учетом особенностей объектов контроля | ПК(У)-2.В3 | Владеть навыками проводить оптимизации средств, приборов и систем аналитического и неразрушающего контроля |
|  |  | ПК(У)-2.У3 | Уметь проводить оптимизацию схем и параметров средств неразрушающего для сложных технических систем |
|  |  | ПК(У)-2.У4 | Уметь разрабатывать методы и методики нестандартных теоретических и экспериментальных способов контроля сложных технических и природных объектов |
|  |  | ПК(У)-2.З1 | Знать классические и современные методы решения задач по выбранной тематике научных исследований |
|  |  | ПК(У)-2.З4 | Знание особенностей применения методов оптимизации и выбора критериев эффективности для средств контроля природной среды, веществ, материалов и изделий |
| ПК(У)-3 | Способность разрабатывать алгоритмическое и программно- техническое обеспечение процессов обработки информативных сигналов и представление результатов в приборах и средствах контроля | ПК(У)-3.В1 | Владеть навыками численного решения задач контроля на ЭВМ |
|  |  | ПК(У)-3.У1 | Уметь создавать новые подходы к конструктивному решению и методы расчетного анализа систем контроля |
|  |  | ПК(У)-3.З1 | Знание принципов построения алгоритмов, системы программирования для реализации численных методов математического моделирования на ЭВМ |

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативному междисциплинарному профессиональному модулю, в том числе направленному на подготовку к сдаче кандидатского экзамена Блока 1 учебного плана образовательной программы.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Разделы дисциплины и виды занятий

Приводимая ниже таблица показывает вариант распределения бюджета учебного времени, отводимого на освоение основных модулей предлагаемого курса согласно учебному плану в 3 и 4 семестрах.

  - Разделы дисциплины и виды занятий

Приводимая ниже таблица показывает вариант распределения бюджета учебного времени, отводимого на освоение основных модулей предлагаемого курса согласно учебному плану.

| Наименование разделов и тем | Трудоемкость (в ЗЕТ) |  | Всего учебных занятий (в часах) | Всего учебных занятий (в часах) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | практика |  | самостоятельная работа занятия |  | экзамен |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Раздел 1.Теоретические основы контроля технических и природных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Объекты контроля |  |  | 44 |  |  | 10 | 34 |  |  |
| Тема 2. Общие сведения о методах и приборах контроля |  |  | 44 |  |  | 10 | 34 |  |  |
| Тема 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения |  |  | 44 |  |  | 10 | 34 |  |  |
| Раздел 2. Приборы и методы контроля веществ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Приборы и методы контроля состава жидкостей |  | 38 |  |  |  | 8 | 30 |  |  |
| Тема 5. Приборы и методы контроля состава газов |  | 38 |  |  |  | 8 | 30 |  |  |
| Тема 6. Приборы и методы контроля материалов и веществ. |  | 44 |  |  |  | 10 | 34 |  |  |
| Раздел 3. Приборы и системы контроля природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Приборы и методы контроля природной среды |  | 38 |  |  |  | 8 | 30 |  |  |
| Тема 8. Системы экологического мониторинга |  | 38 |  |  |  | 8 | 30 |  |  |
| Всего по курсу | 9 | 324 |  |  |  | 72 |  | 252 |  |

4.2. Содержание разделов и тем

Раздел 1. Теоретические основы контроля технических и природных объектов

1.1 Объекты контроля

Общая характеристика и классификация объектов контроля: веществ, материалов, изделий, природной среды. Вещества и их агрегатные состояния веществ: газы, жидкости, твердые вещества. Общие сведения о физических и физико-химических свойствах веществ как объектов контроля. Смеси веществ, способы выражения состава веществ. Зависимости «состав – свойства» как методическая основа аналитического процесса.

Материалы, общие представления о структуре металлических и неметаллических материалов и их механических и химико-физических свойствах. Дефекты металлоизделий и способы контроля. Дефекты технологического происхождения. Эксплуатационные дефекты в условиях статических и переменных нагрузок. Растрескивание под действием термических напряжений. Радиационные повреждения. Дефекты неметаллических материалов и их обнаружение.

Изделие как единица продукции. Классификация промышленной продукции. Качество продукции, показатели качества, номенклатура показателей качества, показатели назначения, надежности, взаимозаменяемости, точности, стабильности и др. Квалиметрическая оценка качества продукции.

Общая характеристика природной среды как объекта экологического контроля. Природные и антропогенные экологические факторы. Антропогенные химическое и физическое (тепловое, электромагнитное, радиационное, вибрационное, акустическое и др.) загрязнения природной среды. Основные источники загрязнения. Нормирование загрязняющих веществ в воздухе, воде, почве. Нормирование как важный элемент управления качеством природной среды.

1.2 Общие сведения о методах и приборах контроля

Основные стадии формирования контроля и управления качеством. Виды технического контроля. Измерения при контроле. Методики выполнения измерений. Выбор средств контроля. Источники погрешностей контроля. Принятие решений по результатам контроля. Условные вероятности ошибочных и правильных решений. Достоверность контроля. Характеристики выборочного контроля. Статистические методы контроля. Классификация методов контроля по признаку контролируемых свойств объекта. Общая характеристика методов аналитического контроля и методов неразрушающего контроля.

Области применения различных приборов и методов контроля, комплексное применение методов. Экономическая эффективность применения неразрушающего контроля. Организация контроля в производственных условиях и в процессе эксплуатации.

Государственные и международные стандарты в области контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.

1.3 Основы метрологии и метрологического обеспечения

Предмет и задачи метрологии. Физические величины, единицы величин, системы единиц физических величин. Размерности величин и единиц, анализ размерности. Классификация измерений, виды и методы измерений. Погрешности измерений, классификация погрешностей. Случайные и систематические погрешности. Типовые законы распределения погрешностей измерений. Численные характеристики погрешностей измерений, интервальные характеристики погрешностей. Погрешности прямых, косвенных и совокупных измерений.

Классификация средств измерений (СИ). Принципы построения СИ. Типовые структурные схемы СИ и их элементы. Сигналы измерительной информации, временное и спектральное представление сигналов. Преобразование сигналов измерительной информации в СИ. Статические и динамические характеристики СИ, математические модели этих характеристик. Информационные характеристики СИ. Погрешности СИ в статике и динамике. Нормирование метрологических характеристик СИ. Методы повышения точности СИ. Конструктивно-технологические, структурные, алгоритмические и комплексные методы повышения точности СИ. Подготовка измерительного эксперимента. Технические измерения с однократными и многократными наблюдениями. Обработка и представление результатов наблюдений. Оценивание результатов и погрешностей прямых, косвенных и совокупных измерений с многократными и однократными наблюдениями.

Метрологическое обеспечение измерений. Закон РФ об обеспечении единства измерений. Государственная система обеспечения единства измерений. Передача размера единиц от эталона к образцовым и рабочим СИ. Градуировка, поверка СИ. Метрологическая служба.

Особенности метрологии средств контроля. Основные метрологические характеристики средств контроля.

Раздел 2. Приборы и методы контроля веществ (аналитический контроль).

Роль и значение аналитического контроля в народном хозяйстве Классификация аналитических методов и приборов. Методы и приборы, основанные на непосредственном измерении физических параметров смесей. Методы и приборы с предварительным преобразованием анализируемой пробы. Общая характеристика аналитических методов, их чувствительности и избирательности. Метрологическое обеспечение средств аналитического контроля.

2.1 Приборы и методы контроля состава жидкостей

Оптические методы и приборы контроля состава жидкостей. Фотометрические дисперсионные и недисперсионные анализаторы. Абсорбционные фотометрические анализаторы, работающие в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра. Турбодиметрические и фотоколориметрические анализаторы. Типовые структурные схемы абсорбционных приборов, их основные характеристики и области применения, Эмиссионные фотометрические приборы и методы контроля состава жидкостей; люминесцентные, пламенные, нефелометрические. Рефрактометрические, поляризационные и атомно-абсорбционныe методы и приборы. Физические основы фотометрических методов, структурные схемы фотометрических анализаторов, уровень их технических характеристик, тенденции развития.

Радиоизотопные аналитические методы и приборы: ионизационные, активационные, абсорбционные, по рассеиванию излучения и др. Их особенности, типовые структурные схемы, области применения.

Электрохимические методы и приборы контроля состава жидкостей: кондуктометрические (контактные и бесконтактные), диэлькометрические, полярографические, потенциометрические и др. Физико-химические основы методов.

Измерение электропроводности растворов контактными двух- и четырехэлектродными ячейками. Измерительные схемы кондуктометров. Методы и схемы температурной коррекции. Низко- и высокочастотная бесконтактная кондуктометрия. Эквивалентные электрические схемы ячеек. Измерительные схемы бесконтактных кондуктометров. Диэлькометрические анализаторы жидкостей. Первичные измерительные преобразователи и вторичные приборы диэлькометров. Полярографические анализаторы. Полярограммы одно- и многокомпонентных растворов. Полярографические анализаторы, работающие на постоянном и переменном токе, их структурные схемы и характеристики.

Потенциометрические анализаторы, теоретические основы метода. Электродная система pН-метра, измерительная схема рН-метра. Определение координат изопотенциальной точки, схемы температурной компенсации. Приборы для измерения рН. Ионоселективные электроды, иономеры.

Механические анализаторы жидкостей, основанные на зависимости плотности и вязкости анализируемой пробы от ее состава. Основные методы и приборы измерения плотности и вязкости жидких сред

Автоматическое титрование. Кривые титрования. Схемы титрометров дискретного и непрерывного действия.

Применение микропроцессоров и вычислительных устройств в анализаторах состава жидкостей.

2.2 Приборы и методы контроля состава газов

Особенности измерения состава газов. Классификация газоаналитических приборов.

Оптические приборы и методы газового анализа: абсорбционные и эмиссионные. Абсорбционно-оптические газоанализаторы инфракрасного поглощения (в том числе оптико-акустические), ультрафиолетового поглощения, фотоколориметрические (жидкостные и ленточные) Эмиссионные газоаналитические приборы: электроразрядные, пламенные, люминесцентные, хемилюминесцентные. Области применения, типовые структурные схемы, основные метрологические характеристики оптических газоанализаторов.

Тепловые приборы и методы газового анализа: термокондуктометрические, термохимические. Области применения, измерительные схемы, основные характеристики.

Магнитные газоаналитические приборы: термомагнитные, магнитомеханические и др.

Электрохимические приборы и методы газового анализа: кондуктометрические, кулонометрические, потенциометрические и др. Особенности преобразования анализируемой пробы, области применения, структурные схемы и основные характеристики электрохимических газоанализаторов.

Ионизационные газоанализаторы: пламенно-ионизационние, аэрозольно-ионизационные и др. Масс-спектрометрический метод анализа. Структурные схемы масс-спектрометров, их основные характеристики. Тенденции развития масс-спектрометрии.

Хроматографический метод анализа. Физико-химические основы процесса разделения смесей. Структурная схема и основные элементы хроматографической установки. Виды хроматографических детекторов. Промышленные хроматографы, тенденции их развития. Автоматизированная обработка хроматограмм и масс-спектрограмм с использованием микропроцессорной техники.

Приборы и методы контроля влажности газов: психрометрический, по точке росы, сорбционные и др. Области применения, структурные схемы приборов, их основные характеристики, тенденции развития.

2.3 Приборы и методы контроля материалов и веществ.

Приборы и методы акустического контроля. Приборы и методы вибрационного контроля и диагностики. Приборы капиллярного контроля. Приборы и методы магнитного контроля Приборы и методы оптического контроля. Приборы и методы радиационного контроля. Приборы и методы радиоволнового контроля. Приборы и методы теплового контроля. Приборы и методы контроля течеисканием. Приборы и методы электрического контроля. Приборы и методы электромагнитного контроля

Раздел 3. Приборы и системы контроля природной среды

Природная среда как объект экологического контроля. Основные загрязнители природной среды и их источники. Нормирование загрязнений в воздухе, воде, почве. Основные стадии и характеристики процесса контроля природной среды (отбор пробы, подготовка пробы, измерение состава, обработка и представление результатов измерения). Основные требования к методам и средствам контроля природной среды.

3.1 Приборы и методы контроля природной среды

Классификация методов контроля параметров природной среды. Физико-химические основы методов контроля приоритетных загрязнений природной среды. Технические средства мониторинга воздушной среды, водной среды и почв: газоанализаторы, анализаторы жидкостей, анализаторы твердых и сыпучих веществ. Принципы действия, технические характеристики, области применения.

Методическое и техническое обеспечение аналитической аппаратуры универсального назначения (многокомпонентный анализ природной среды): атомная и молекулярная спектрофотометрия, газовые и жидкостные хроматографы, универсальные многоканальные компьютерные системы контроля окружающей среды.

Дистанционные методы контроля природной среды. Пассивные и активные дистанционные методы. Методы спектрозональной съемки и инфракрасной радиометрии. Методы дистанционного оптического зондирования. Технические средства дистанционного мониторинга.

3.2 Системы экологического мониторинга

Структура экологического мониторинга антропогенного загрязнения природной среды, основные подсистемы мониторинга: мониторинг источников загрязнения, мониторинг атмосферы, мониторинг вод суши морей и океанов, мониторинг почв, фоновый мониторинг.

Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ), ее структура, функции. Региональные системы и локальный уровень ЕГСЭМ. Автоматизированные системы контроля (АСК) загрязнений как основа ЕГСЭМ. Типовая структура АСК, характеристики и элементы измерительных каналов АСК. Системы мониторинга химических загрязнений природной среды (воздуха, природных и сточных вод, почв): структура, состав, технические характеристики. Особенности контроля экологической обстановки в условиях больших городов.

Общие сведения о системах мониторинга радиационных, электромагнитных, тепловых, акустических и вибрационных экологических факторов. Воздействие указанных факторов, нормативы контроля, технические средства, характеристики систем и области применения.

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технология процесса обучения по дисциплине «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов

и изделий» включает в себя следующие образовательные мероприятия:

а) аудиторные занятия (лекционно-семинарская форма обучения);

б) самостоятельная работа студентов;

г) контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию;

д) зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

В учебном процессе используются как активные, так и интерактивные формы проведения занятий: дискуссия, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм.

Аудиторные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием мультимедийного обеспечения (ноутбук, проектор) и технологии проблемного обучения.

Презентации позволяют качественно иллюстрировать практические занятия схемами, формулами, чертежами, рисунками. Кроме того, презентации позволяют четко структурировать материал занятия.

Электронная презентация позволяет отобразить процессы в динамике, что позволяет улучшить восприятие материала.

Самостоятельная работа организована в соответствие с технологией проблемного обучения и предполагает следующие формы активности:

- самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с привлечением основной и дополнительной литературы;

- поиск научно-технической информации в открытых источниках с целью анализа и выявления ключевых особенностей.

Основные аспекты применяемой технологии проблемного обучения:

- постановка проблемных задач отвечает целям освоения дисциплины «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» и формирует необходимые компетенции;

- решаемые проблемные задачи стимулируют познавательную деятельность и научно-исследовательскую активность аспирантов.

- ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и степени их соответствия результатам обучения.

6.1. Текущий контроль

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра. Текущий контроль знаний учащихся организован как устный групповой опрос (УГО).

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и закрепление знаний, и развитие практических умений аспиранта.

6.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение дисциплины «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». Форма аттестации – кандидатский экзамен в письменной или устной форме. Кандидатский экзамен проводится в 4 семестре.

Экзаменационный билет состоит из трех теоретических вопросов, тематика которых представлена в программе кандидатского экзамена.

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать высокий научный уровень и научные знания по дисциплине «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий».

6.3. Список вопросов для проведения текущего контроля и устного опроса обучающихся:

- Общая характеристика и классификация объектов контроля: веществ, материалов, изделий, природной среды

- . Эксплуатационные дефекты в условиях статических и переменных нагрузок.

- Общая характеристика природной среды как объекта экологического контроля

- Основные стадии формирования контроля и управления качеством. Виды технического контроля.

- Статистические методы контроля. Классификация методов контроля по признаку контролируемых свойств объекта

- Области применения различных приборов и методов контроля, комплексное применение методов

- Классификация средств измерений (СИ). Принципы построения СИ

- Метрологическое обеспечение измерений. Закон РФ об обеспечении единства измерений.

- Упругие свойства твердых тел. Диаграмма деформация – напряжение. Упругие и пластические деформации

- Основные виды ультразвуковых преобразователей

- Ультразвуковой эхо-метод и его основные характеристики: чувствительность, лучевая и фронтальная разрешающая способность, мертвая зон

- Ультразвуковые резонансные дефектоскопы - толщиномеры. Ультразвуковые теневые дефектоскопы

- Приборы для контроля методом акустической эмиссии (АЭ). Принцип и область применения метода АЭ.

- Приборы для контроля физико-механических свойств материалов.

- Методы повышения помехоустойчивости ультразвуковой аппаратуры. Структурные шумы, их природа и пути уменьшения. Способы увеличения отношения сигнала к шуму.

- Физические основы методов обнаружения дефектов работающего оборудования по результатам измерения параметров вибрации.

- Физические основы капиллярного контроля, технология контроля. Основные дефектоскопические материалы: проникающие жидкости, проявители, очистители.

- Природа диа-, пара-, и ферромагнетизма. Методы измерения напряженности магнитных полей, намагниченности и индукции.

- Магнитная дефектоскопия. Виды и устройства для намагничивания изделий. Выбор оптимального намагничивания. Магнитное поле дефекта

- Физическая природа оптических явлений, используемых для контроля: дифракция, интерференция, поляризация, рассеяние света, фотоэффект

- Аппаратура и методы оптического контроля и выявления дефектов: средства визуального контроля, микроскопы, стереомикроскопы, эндоскопы, интерферометрические и голографические приборы, приборы поляризационного контроля. Область применения.

- Основы методики радиационного контроля. Области применения. Выбор источников энергии излучения и методов регистрации.

- Распространение радиоволн, взаимодействие с веществом. Отражение, преломление, поглощение, рассеяние, интерференция, дифракция. Диэлектрические свойства материалов в диапазоне микрорадиоволн. Области применения.

- Основы тепловых методов контроля. Виды теплового контроля. Основные области их применения. Сравнительная оценка.

- Основы электрического метода. Измерение электрического сопротивления. Методы переменного и постоянного токов.

- Методы и приборы, основанные на непосредственном измерении физических параметров смесей.

- Особенности измерения состава газов. Классификация газоаналитических приборов.

- Классификация методов контроля параметров природной среды. Физико-химические основы методов контроля приоритетных загрязнений природной среды

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- Неразрушающий контроль и диагностика: Справочник / Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 1995.

- Фарзане Н.Г., Илясов Л.В. Технологические измерения и приборы: Учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 1989.

- Машиностроение: Энциклопедия. Том III-7. Измерения, контроль, испытания и диагностика/ Под ред. В.В. Клюева. М.: Машиностроение, 1996

Дополнительная литература

- Данцер К., Тан Э., Мольх Д. Аналитика. Систематический обзор. М.: Химия, 1981.

- Бурдун Г.Д., Марков Г.Н. Основы метрологии. М.: Изд-во стандартов, 1985.

- Кузнецов В.А., Якунина Г.В. Основы метрологии: Учеб. пособие. – М.: Изд-во стандартов, 1995.

- Боднер В.А., Алферов А.В. Измерительные приборы. Учеб. для вузов. В 2 т. М.: Изд-во стандартов, 1986.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

    - Компьютерные классы с пакетами прикладных программ

- Учебные лаборатории по разделам федеральной компоненты курса.

- Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля

- Международная научно-образовательная лаборатория радиационного контроля и диагностики

- Инновационный научно-образовательный центр опережающей подготовки специалистов по неразрушающему контролю и диагностике

- Рабочая программа составлена на основе 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии 05.11.13 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий (приема 2021 г., очная форма обучения).

Разработчик(и):

| Должность | ФИО |
| --- | --- |
| Профессор ИШФВП | А.В. Юрченко |

Программа одобрена на заседании исследовательской школы высокоэнергетических процессов протокол от «_26_» _мая_2021 г. № 04/21.

- Лист изменений рабочей программы дисциплины:

| Учебный год | Содержание /изменение | Обсуждено на заседании Отделения Электроэнергетики и электротехники (протокол) |
| --- | --- | --- |